## Slide 1: Отчет По НИР Валидация пучка нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии
Верховод Г.Д
Научный руководитель: д.ф-м.н. C.Ю Таскаев.

## Slide 2: Бор-нейтронозахватная терапия
БНЗТ- форма бинарной радиотерапии, использующая высокую способность бора поглощать тепловые нейтроны (сечение реакции 10B(n,)7Li для теплового нейтрона равно 3835 б) и локальность выделения энергии ядерной реакции

## Slide 3: Измерение поглощенной дозы
В БНЗТ принято выделять четыре компоненты поглощенной дозы:
1)Борная доза
2) Доза тепловых нейтронов
3)Доза быстрых нейтронов
4) Доза γ-излучения
Схематическое изображение наконечника детектора

## Slide 4: Измерение дозы эпитеплового пучка нейтронов
В 2021 году были проведены эксперименты по измерению пространственного распределения доз вдоль и поперечно оси распределения пучка с использованием водяного фантома.

## Slide 5: Распределение дозы вдоль оси пучка
Chart: Расстояние по оси Z, см
Гамма | 10.3304 | 8.9391 | 8.0522 | 7.0957 | 6.313 | 5.3913 | 4.6087 | 3.913 | 3.3391 | 2.7826 | 2.4174 | 2.087 | 1.7739 | 1.5409 | 1.3443 | 1.1496 | 0.98609 | 0.87652 | 0.76522 | 0.70087 | 0.63652 | 0.58261 | 0.5287 | 0.49565 | 0.45391 | 0.40696 | 0.39652 | 0.38435 | 0.35826 | 0.34435 | 0.31478
Борная доза | 78.39 | 96.624 | 102.72 | 106.7 | 99.738 | 91.908 | 80.082 | 65.358 | 51.336 | 39.33 | 29.79 | 22.05 | 16.1658 | 11.7036 | 8.3898 | 5.9976 | 4.2516 | 2.952 | 2.0502 | 1.4423 | 0.98154 | 0.702 | 0.49806 | 0.3663 | 0.2682 | 0.26712 | 0.2115 | 0.15145 | 0.13108 | 0.10566 | 0.09747

## Slide 6: Распределение дозы перпендикулярно оси пучка
Chart: Расстояние по оси Y, см
Гамма доза. 7см | 1.68 | 2.0696 | 2.5913 | 3.2 | 3.8957 | 4.6609 | 5.4609 | 6.313 | 7.0957 | 7.6348 | 7.9304 | 7.7043 | 7.1304 | 6.4 | 5.7043 | 4.9913 | 4.2783 | 3.6696 | 3.1304 | 2.6609 | 2.3304 | 2.087 | 1.8957
Борная доза 6см. | 11.2914 | 16.6806 | 24.138 | 32.94 | 43.452 | 54.756 | 65.988 | 77.076 | 86.094 | 91.944 | 94.554 | 91.566 | 83.754 | 74.286 | 64.404 | 53.226 | 42.174 | 32.526 | 24.192 | 17.4546 | 12.9618 | 9.6192 | 7.5762

## Slide 7: Калибровка борного сцинтиллятора
В ходе обсуждения результатов было принято решение о проведении эксперимента по калибровке борного сцинтиллятора для установление точного коэффициента перевода скорости счета детектора в борную дозу, а также сравнения теоретических данных с экспериментальными.

## Slide 8: Результаты работы за осенний семестр
Verification of a beam of epithermal neutrons for boron-neutron capture therapy. Proc. of the XXVII Russian Particle Accelerator Conference, Alushta, Russia, September 26th - October 2st, 2021, MOPSA47.
Evaluation of depth-dose profiles in a water phantom at the BNCT facility at BINP. JINST 16 (2021) P10016.
Подготовлен план по калибровке борного датчика. Эксперимент будет поставлен в первом квартале 2022 года.

## Slide 9
Спасибо за внимание